ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ведомость видов и объёмов работ по демонтажу и монтажу котлов на котельных № 1 п. Колодезный и № 2 пгт. Жемчужный Ширинского района, РХ

| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,75 т | 1 насос |  | 2 |
| 2 | Демонтаж вставок виброизолирующих к насосам давлением 1, 6 МПа, диаметром 300 мм | 10 вставок |  | 0,4 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 3 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,75 т |  | 1 насос | 2 |
| 4 | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. |  | шт. | 2 |
| 5 | Стоимость насосов 1Д-200А и 1Д200Б с доставкой |  | шт. | 2 |
| 6 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа, диаметром 300 мм |  | 10 вставок |  |
| Раздел 3. Строительные работы |  |  |  |  |
| 7 | Устройство покрытий бетонных высотой до 3 м, толщиной до 100 мм |  | 100 м3 | 0,023 |
| 8 | Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 3,5 – В 5 (М50-М75) |  | 100 м3 | 0,023 |
| 9 | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 бетона | 0,023 |
| 10 | Уплотнение грунта гравием |  | 100 м2 площади уплотнения | 0,02 |
| 11 | Устройство подстилающих слоев гравийных |  | 1 м3 | 0,079 |