Пожарная безопасность при эксплуатации печного отопления

С начала года на территории Ширинского района зарегистрировано 70 пожаров, 1 человек погиб (аналогичный период прошлого года - 99 пожаров, 1 погибший).

Одной из самых частых причин пожаров зимой является нарушение требований безопасности при эксплуатации печного отопления. Рост числа печных пожаров обычно приходится на морозы. Важно всегда следить за состоянием печи и не допускать ее перекала.

Статистика показывает, большинство возгораний происходит в домах, где живут пожилые люди. В силу возраста, многие пенсионеры теряют бдительность. Бывает, что пожилые люди просто не в силах отремонтировать печь или вовремя провести ее очистку. Все эти факторы могут привести к пожарам, в лучшем случае результатом которых станет потеря имущества. Настоятельно рекомендуем содержать печь в порядке. Не забывайте про своих пожилых родственников, не поленитесь оценить исправность печей в домах, устранить трещины, сделать побелку, почистить дымоход. Желательно в комнате с печью установить автономный пожарный извещатель, который будет реагировать на задымление.

Соблюдение правил безопасности поможет избежать беды в доме, помните:
- печи и дымоходы должны регулярно очищаться от накопившейся сажи (не менее одного раза в три месяца);

- у печи должны быть исправны дверцы. На деревянном полу перед топкой необходимо установить металлический лист размерами 50х70 см;
- дрова должны быть подходящего размера и легко помещаться, чтобы дверца плотно закрывалась;

- что касается безопасности при эксплуатации печи, помните, что чрезвычайно опасно оставлять печь без присмотра, даже ненадолго;

- запрещается применять для розжига горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин);

- не сушите на печи одежду, обувь или дрова. Не размещайте рядом мебель, а также не храните вблизи печи огнеопасные вещества;

- чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2-3 раза в день и не более чем по полтора часа. За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть полностью прекращена;

- зола и шлак из топки должны быть пролиты водой и помещены в металлическую емкость. Не бросайте золу на участке, некоторые виды угля могут тлеть до нескольких суток.

В каждом жилье обязательно должны быть первичные средства пожаротушения, особенно в домах с печью. Приобретите огнетушитель и храните его в доступном месте, научите всю семью им пользоваться. Как показывает практика, небольшое возгорание можно ликвидировать при помощи огнетушителя.
При возникновении пожара незамедлительно звоните по номеру 101.